## Slide 1
Diseño de la electrónica para la fase 2 de AGATA.
J. Collado1,2, A. Gadea2, V. González1,3
Jornadas Técnicas del IFIC – 12 Marzo 2018
1- Departamento de Ing. Electrónica. Universitat de València 2- Instituto de Física Corpuscular. CSIC-UV
3- Unidad Mixta de Investigación en Radiofísica e Instrumentación Nuclear en Medicina (IRIMED). IIS Hospital La Fe - Universitat de València.

## Slide 2
AGATA
Advanced GAmma Tracking Array
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
1/6
PCI-E
Fibra Optica MTP-MPO
PPOD
Cable
MDR

## Slide 3
AGATA
Advanced GAmma Tracking Array
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
1/6
PCI-E
Fibra Optica MTP-MPO
PPOD
Cable
MDR

## Slide 4
PACE
System
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
2/6
ETH
Digi-Opt
ETH
Digi-Opt
Digi-Opt
PACE-CAP
Digi-Opt
ETH
IDM
Power
Cable
MDR
Compatibilidad
Recepción 38 canales
Reducción a 10 lineas
Salida Ethernet
Comunicación GTS
Preprocesado:
Energia y trazas
Modularidad

## Slide 5
Input Data Mezzanine
(IDM-A0)
FMC-A0
MiniPOD
MiniPOD
MiniPOD
MiniPOD
TLK0022
2x(4:1) Link Aggregator
TLK0022
2x(4:1) Link Aggregator
TLK0022
2x(4:1) Link Aggregator
TLK0022
2x(4:1) Link Aggregator
TLK0022
2x(4:1) Link Aggregator
FPGA Control
ICE40LP8k –CM121
Low Power
Power
FMC (HPC)
SAMTEC SEARAY SEAM 400 pin
28+ Gbps
IDM – Input Data Mezzanine
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
3/6
TOP
GND
High Speed Signals
GND
Low Speed Signals
POWER
POWER
POWER
GND
High Speed Signals
GND
BOTTTOM
8Gbps

## Slide 6
IDM – Input Data Mezzanine
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
3/6
2 Gbps
2Gbps
2Gbps
2Gbps
8Gbsp
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SerDes
Control
Line Marks
Slow Control
Separated Lines

## Slide 7
IDM – Input Data Mezzanine
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
4/6
2 Gbps
2Gbps
2Gbps
2Gbps
8Gbsp
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SKEW
FIFO
SerDes
Option
SerDes
Control
Line Marks
Slow Control
Separated Lines
Optical Input and Clock Module
Aggregator Module
Sensor and Power Module
I2C
I2C
I2C
I/O
I/O
Memory Module
SPI
Alarm
Alarm Module
Controler
System Status Memory
Updater
Order Decoder
IDMbus
Master
Init
Slave
I2C
W
R
IDMbus
Slave
Module Status Memory
Order Decoder
Updater
I/O
Module
SPI Master
Module
I2C Master
Module

## Slide 8
Test y Validación
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
5/6
4x32
JESD204
Xilinx
JESD204
Xilinx
JESD204
Xilinx
JESD204
Xilinx
CH1
CH2
CH3
CH4
RAM
uP
PC read
Custom PHY
JESD204
128
Reorder
GTH
8Gbps
X10

## Slide 9
Test y Validación
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
5/6

## Slide 10
Test y Validación
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
5/6
Señal de Test
Recepción de datos
Recepción de Trigger
Validación de latencias y eventos
Validación de datos y energía

## Slide 11
Conclusiones
AGATA – PACE – IDM: Diseño, Firmware – TEST – Conclusiones
6/6
El diseño permite optimizar el ancho de banda de los canales ópticos de entrada para ajustarse a las características de las FPGA actuales.
Puede ser utilizado en aplicaciones con necesidades similares.

## Slide 12
Gracias
Jornadas Técnicas del IFIC – 12 Marzo 2018

## Slide 13
Preguntas
Jornadas Técnicas del IFIC – 12 Marzo 2018